## 封-1 招标工程量清单
|  | 给排水工程 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-09 分部分项工程项目全费用清单计价表
表-09
分部分项工程项目全费用清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 给水
1 | 031001006001 | PPR管 DN20 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN20，PN=1.0MPa。 4.连接形式:热熔连接 5.其他:满足设计、规范要求，包含安装所有需要的辅材。 6.备注:该单价为包含人工、材料、机械、管理费、利润、风险、措施费、规费、税金在内所有的全费用单价。 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 25.16
本页小计
表-09
分部分项工程项目全费用清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 031001006002 | PPR管 DN15 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN15，PN=1.0MPa。 4.连接形式:热熔连接 5.其他:满足设计、规范要求，包含安装所有需要的辅材。 6.备注:该单价为包含人工、材料、机械、管理费、利润、风险、措施费、规费、税金在内所有的全费用单价。 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 3
3 | 031003001001 | 截止阀 DN20 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计、规范要求，包含安装所有需要的辅材。 5.备注:该单价为包含人工、材料、机械、管理费、利润、风险、措施费、规费、税金在内所有的全费用单价。 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目全费用清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 031003001002 | 水龙头DN15 | [项目特征] 1.名称:水龙头DN15 2.材质:不锈钢 3.备注:该单价为包含人工、材料、机械、管理费、利润、风险、措施费、规费、税金在内所有的全费用单价。 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 3
排水
1 | 031001006003 | PVC-U排水管D100 | [项目特征] 1.介质:污水 2.材质、规格:PVC-U排水管D100 3.连接形式:粘接连接 4.其他:满足设计、规范要求，包含安装所有需要的辅材。 5.备注:该单价为包含人工、材料、机械、管理费、利润、风险、措施费、规费、税金在内所有的全费用单价。 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 | m | 34.58
卫生器具
本页小计
表-09
分部分项工程项目全费用清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 031004014001 | 国标不锈钢圆形地漏DN75 | [项目特征] 1.材质:304不锈钢 2.型号、规格:DN75 3.其他:满足设计、规范要求，包含安装所有需要的辅材。 4.备注:该单价为包含人工、材料、机械、管理费、利润、风险、措施费、规费、税金在内所有的全费用单价。 [工作内容] 1.安装 | 个 | 3
2 | 031004003001 | 洗手盆 | [项目特征] 1.名称:洗手盆 2.材质:陶瓷 3.水龙头形式:感应式 4.其他:满足设计、规范要求，包含安装所有需要的辅材。 5.备注:该单价为包含人工、材料、机械、管理费、利润、风险、措施费、规费、税金在内所有的全费用单价。 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1
3 | 031004006001 | 蹲便器 | [项目特征] 1.名称:蹲便器 2.材质:陶瓷 3.附件名称、数量:满足设计、规范要求，包含安装所有需要的辅材。 4.备注:该单价为包含人工、材料、机械、管理费、利润、风险、措施费、规费、税金在内所有的全费用单价。 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目全费用清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 031008006001 | 拖布池 | [项目特征] 1.名称:拖布池 2.附件材质、规格:满足设计、规范要求，包含安装所有需要的辅材。 3.备注:该单价为包含人工、材料、机械、管理费、利润、风险、措施费、规费、税金在内所有的全费用单价。 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 2
本页小计
合 计