## 封-2 招标控制价
封-2 | 重庆市黔江中心医院行政办公楼二楼整改项目 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 485,000.00
|  | (大写): | 肆拾捌万伍仟元整
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 16401.48
(大写): |  |  |  | 壹万陆仟肆佰零壹元肆角捌分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：重庆市黔江中心医院行政办公楼二楼整改项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 342878.75
1.1 | 装饰工程 | 342878.75
2 | 措施项目费 | 23056.67
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 16401.48
3 | 其他项目费 | 65000
4 | 规费 | 10374.86 |  | －
5 | 税金 | 43689.72 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 485,000.00
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：重庆市黔江中心医院行政办公楼二楼整改项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 23056.67
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 16401.48
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 422.23
措施项目费合计=1+2 |  | 23056.67

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市黔江中心医院行政办公楼二楼整改项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
装饰工程
1 | 011102003002 | 地砖楼地面 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2水泥砂浆找平层 2.面层材料品种、规格、颜色:5厚胶泥粘接地面砖 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 1021.92 |  | 85.3 | 87169.78
2 | 011102003003 | 400*800mm地砖（防滑） | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：1水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:400*800mm地砖 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 75.77 |  | 113.36 | 8589.29
本页小计 | [7 empty] | 95759.07
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市黔江中心医院行政办公楼二楼整改项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010904002001 | 1.5mm厚聚氨酯防水涂料二遍（卫生间）第一层 | [项目特征] 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 75.77 |  | 71.83 | 5442.56
4 | 011101001001 | 20mm厚1：3水泥砂浆保护层（第一层） | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：3水泥砂浆保护层 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.抹面层 4.材料运输 | m2 | 75.77 |  | 21.75 | 1648
5 | 010404001001 | 300mm厚煤渣回填层 | [项目特征] 1.名称:300mm厚煤渣回填层 [工作内容] 1.300mm厚煤渣回填层 | m3 | 22.73 |  | 153.91 | 3498.37
6 | 010904002002 | 1.5mm厚聚氨酯防水涂料二遍（卫生间）第二层 | [项目特征] 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 75.77 |  | 71.83 | 5442.56
本页小计 | [7 empty] | 16031.49
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市黔江中心医院行政办公楼二楼整改项目 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 011101001002 | 20mm厚1：3水泥砂浆保护层（第二层） | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：3水泥砂浆保护层 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.抹面层 4.材料运输 | m2 | 75.77 |  | 21.75 | 1648
8 | 011204003001 | 400*800mm墙面砖 | [项目特征] 1.安装方式:20mm厚1：1水泥砂浆结合层 2.保护层:20mm厚1：2水泥砂浆保护层 3.面层材料品种、规格、颜色:400*800墙面砖，专用胶泥，石英砂颗粒 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 118.5 |  | 178.8 | 21187.8
9 | 010903002001 | 1.5mm厚聚氨酯防水涂料(第一遍) | [项目特征] 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料二遍(H=1800) 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 118.5 |  | 39.93 | 4731.71
本页小计 | [7 empty] | 27567.51
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市黔江中心医院行政办公楼二楼整改项目 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 010903002002 | 1.5mm厚聚氨酯防水涂料(第二遍) | [项目特征] 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料二遍(H=1800) 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 118.5 |  | 39.93 | 4731.71
11 | 011406001001 | 墙面漆 | [项目特征] 1.刮腻子遍数:满刮腻子2遍 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 3.部位:墙面 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 1367.43 |  | 19.9 | 27211.86
12 | 011302001001 | 600*600硅钙板吊顶 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600硅钙板吊顶 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 967.86 |  | 82.07 | 79432.27
本页小计 | [7 empty] | 111375.84
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市黔江中心医院行政办公楼二楼整改项目 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 011302001002 | 300*300铝扣板吊顶 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:300*300铝扣板 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 75.77 |  | 107.23 | 8124.82
14 | 031004006001 | 蹲式大便器 | [项目特征] 1.名称：蹲式大便器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 12 |  | 774.48 | 9293.76
15 | 031004007001 | 小便器 | [项目特征] 1.名称：感应小便器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 6 |  | 795.39 | 4772.34
16 | 031004003001 | 洗手盆 | [项目特征] 1.名称：成套洗手盆安装 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 9 |  | 755.87 | 6802.83
本页小计 | [7 empty] | 28993.75
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市黔江中心医院行政办公楼二楼整改项目 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 031004006002 | 连体水箱坐便器 | [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:连体水箱坐便器 3.组装形式:详设计 4.附件名称、数量:包含1个角阀、1个感应器、1根不锈钢高压软管、1根冲水连接管、1个存水弯、1个防污器。 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.检查接线 | 组 | 1 |  | 1153.32 | 1153.32
18 | 011210005001 | 蹲位成品隔断 | [项目特征] 1.隔断材料品种、规格、颜色:抗倍特板 [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 | 间 | 12 |  | 661.16 | 7933.92
19 | 011210005002 | 小便器成品隔板 | [项目特征] 1.隔断材料品种、规格、颜色:抗倍特板 [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 | 间 | 6 |  | 213.65 | 1281.9
20 | 030412001001 | 平板灯 | [项目特征] 1.名称:平板灯 2.规格:34W [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 100 |  | 91.14 | 9114
21 | 030412004001 | LED圆形筒灯 | [项目特征] 1.名称:LED圆形筒灯 2.型号:NLED91425A 3.规格:10W [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 150 |  | 42.22 | 6333
本页小计 | [7 empty] | 25816.14
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市黔江中心医院行政办公楼二楼整改项目 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
22 | 030404035001 | 五孔插座安全型 | [项目特征] 1.名称：五孔插座安全型 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 200 |  | 29.93 | 5986
23 | 030404034001 | 单联单控开关 | [项目特征] 1.名称：单联单控开关 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 55 |  | 26.54 | 1459.7
24 | 030404034002 | 双联单控开关 | [项目特征] 1.名称：双联单控开关 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 23 |  | 28.1 | 646.3
25 | 030404034003 | 三联单控开关 | [项目特征] 1.名称：三联单控开关 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 15 |  | 32.87 | 493.05
26 | 030411004001 | 配线WDZC-BYJ-4mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-4mm2 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1736.07 |  | 3.97 | 6892.2
本页小计 | [7 empty] | 15477.25
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市黔江中心医院行政办公楼二楼整改项目 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
27 | 030411004002 | 配线WDZC-BYJ-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 2604.11 |  | 2.71 | 7057.14
28 | 030411001001 | 配管 KBG20 | [项目特征] 1.名称：配管 2.型号：KBG20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 964.48 |  | 11.88 | 11458.02
29 | 030411006001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 493 |  | 6.78 | 3342.54
本页小计 | [7 empty] | 21857.7
合 计 | [7 empty] | 342878.75

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：重庆市黔江中心医院行政办公楼二楼整改项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：重庆市黔江中心医院行政办公楼二楼整改项目 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 6.2 | 6232.96
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 3.86 | 16401.48
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆 | 0.42 | 422.23
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：重庆市黔江中心医院行政办公楼二楼整改项目 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率
合 计 |  |  |  |  | 23056.67

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：重庆市黔江中心医院行政办公楼二楼整改项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 65000 |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 65000
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：重庆市黔江中心医院行政办公楼二楼整改项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 不可预见费 | 项 | 65000
合 计 |  |  | 65000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：重庆市黔江中心医院行政办公楼二楼整改项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 10.32 |  | 10374.86
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 43689.72
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 39717.93
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 3971.79
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 54064.58

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：重庆市黔江中心医院行政办公楼二楼整改项目 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 建筑综合工 | 工日 | 5.55 | 120 |  | 666.08
2 | 木工综合工 | 工日 | 64.85 | 134 |  | 8689.44
3 | 木工综合工 | 工日 | 135.71 | 134 |  | 18184.74
4 | 抹灰综合工 | 工日 | 26.1 | 133 |  | 3470.73
5 | 抹灰综合工 | 工日 | 13.33 | 128 |  | 1705.78
6 | 镶贴综合工 | 工日 | 275.98 | 139 |  | 38360.59
7 | 防水综合工 | 工日 | 20.58 | 119 |  | 2449.12
8 | 油漆综合工 | 工日 | 123.75 | 134 |  | 16582.82
9 | 管工综合工 | 工日 | 11.1 | 134 |  | 1487.8
10 | 管工综合工 | 工日 | 0.38 | 134 |  | 51.44
11 | 电工综合工 | 工日 | 106.65 | 134 |  | 14291.64
| 小计 |  |  |  |  | 105940.18
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 4284.85 | 1 |  | 4284.85
2 | 镀锌铁丝φ1.2~2.2 | kg | 9.64 | 3.08 |  | 29.71
3 | 橡胶板1~3 | kg | 0.12 | 5.81 |  | 0.68
4 | 聚四氟乙烯生料带20 | m | 65.68 | 0.29 |  | 19.05
5 | 木螺钉M2~4×6~65 | 个 | 416 | 0.07 |  | 29.12
6 | 不锈钢螺丝 | 个 | 444 | 0.14 |  | 62.16
7 | 膨胀螺栓M6~12×50~120 | 套 | 131.84 | 1.32 |  | 174.03
8 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 10个 | 19.34 | 1.6 |  | 30.95
9 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 10套 | 41.6 | 1.65 |  | 68.64
10 | 塑料胀管φ6~8 | 个 | 440 | 0.07 |  | 30.8
11 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 个 | 507.79 | 0.21 |  | 106.64
12 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 个 | 397.75 | 0.21 |  | 83.53
13 | 大便器存水弯DN100 | 个 | 12.12 | 5.18 |  | 62.78
14 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 2.8 | 6.07 |  | 17
15 | 冲击钻头φ8~16 | 个 | 1.61 | 10.43 |  | 16.83
16 | 钢锯条 | 条 | 28.93 | 0.43 |  | 12.44
17 | 预埋铁件 | kg | 417.45 | 4.06 |  | 1694.86
18 | 水泥32.5R | kg | 22081.48 | 0.31 |  | 6845.26
19 | 普通硅酸盐水泥P.O 32.5 | kg | 2183.31 | 0.31 |  | 676.82
20 | 白色硅酸盐水泥 | kg | 125.27 | 0.75 |  | 93.95
21 | 砂子 | m3 | 0.11 | 97.63 |  | 10.54
22 | 特细砂 | t | 36 | 66 |  | 2375.99
23 | 特细砂 | t | 4.11 | 66 |  | 271.54
24 | 炉渣 | m3 | 27.82 | 92.24 |  | 2566.26
25 | 石灰膏 | m3 | 0.22 | 165.05 |  | 36.64
第 1 页 共 3 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：重庆市黔江中心医院行政办公楼二楼整改项目 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
26 | 烧结粉煤灰砖240×115×53 | 千块 | 0.19 | 461.83 |  | 88.67
27 | 400*800mm面砖 | m2 | 124.43 | 45 |  | 5599.13
28 | 地面砖 | m2 | 1062.8 | 40 |  | 42511.87
29 | 地面砖400*800mm | m2 | 78.04 | 43 |  | 3355.85
30 | 600*600硅钙板 | m2 | 1016.25 | 28.53 |  | 28993.7
31 | 铝扣板300*300*1 | m2 | 79.56 | 48.42 |  | 3852.22
32 | 成品隔断抗倍特板 | m2 | 38.82 | 198.36 |  | 7700.34
33 | 装配式U型轻钢龙骨 | m2 | 1095.81 | 15.38 |  | 16853.58
34 | 腻子粉成品(一般型) | kg | 2791.2 | 0.88 |  | 2456.25
35 | 乳胶漆 | kg | 540.13 | 7.31 |  | 3948.39
36 | 聚氨酯防水涂料 | kg | 1159.82 | 14.52 |  | 16840.56
37 | 专用胶泥 | kg | 498.89 | 3.21 |  | 1601.42
38 | 铅油 | kg | 9.64 | 4.62 |  | 44.56
39 | 玻璃胶310克/支 | 支 | 8.22 | 23.08 |  | 189.72
40 | 玻璃胶310克/支 | 支 | 0.5 | 11.06 |  | 5.53
41 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 32.12 | 2.71 |  | 87.04
42 | 金属软管 | 根 | 30.3 | 25.64 |  | 776.89
43 | 金属软管DN25 | 根 | 1.01 | 25.64 |  | 25.9
44 | 冲洗管DN32 | 根 | 12.12 | 11.11 |  | 134.65
45 | 螺纹管件DN15 | 个 | 12.12 | 0.75 |  | 9.09
46 | 焊接钢管螺纹管件室外 DN15 | 个 | 19.19 | 1.71 |  | 32.81
47 | 镀锌钢管接头20×2.75 | 个 | 154.51 | 0.85 |  | 131.33
48 | 接头DN100 | 个 | 12.12 | 8.55 |  | 103.63
49 | 管卡(带膨胀螺栓)DN32 | 套 | 12.6 | 10.26 |  | 129.28
50 | 大便器胶皮碗(配喉箍) | 套 | 12.6 | 0.85 |  | 10.71
51 | 大便器排水接头 | 个 | 1.01 | 7.91 |  | 7.99
52 | 塑料软铜绝缘导线BVR-4mm2 | m | 164.15 | 3 |  | 492.46
53 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 218.09 | 1.9 |  | 414.38
54 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 905.54 | 0.11 |  | 99.61
55 | 铜接线端子20A | 个 | 253.75 | 0.21 |  | 53.29
56 | 水 | m3 | 0.01 | 4.42 |  | 0.05
57 | 水 | m3 | 12.02 | 4.42 |  | 53.12
58 | 水 | m3 | 11.52 | 4.42 |  | 50.9
59 | 电 | kW·h | 1.93 | 0.7 |  | 1.35
60 | 电 | kW·h | 0.03 | 0.7 |  | 0.02
| 小计 |  |  |  |  | 156257.36
三 | 机械
1 | 其他机械费 | 元 | 1074.49 | 1 |  | 1074.49
2 | 安拆费及场外运费 | 元 | 19.25 | 1 |  | 19.25
第 2 页 共 3 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：重庆市黔江中心医院行政办公楼二楼整改项目 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
3 | 电 | kW·h | 10.87 | 0.7 |  | 7.61
4 | 电 | kW·h | 4.74 | 0.7 |  | 3.31
5 | 机上人工 | 工日 | 1.75 | 129 |  | 226.34
6 | 机上人工 | 工日 | 0.76 | 124 |  | 94.8
7 | 检修费 | 元 | 0.65 | 1 |  | 0.65
8 | 维护费 | 元 | 2.61 | 1 |  | 2.61
9 | 折旧费 | 元 | 4.62 | 1 |  | 4.62
10 | 灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小 | 台班 | 1.26 | 200.07 |  | 252.55
11 | 灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小 | 台班 | 0.55 | 193.12 |  | 106.22
| 小计 |  |  |  |  | 1433.68
四 | 主材
1 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 12.12 | 17.88 |  | 216.71
2 | 角阀 DN15 | 个 | 1.01 | 20.18 |  | 20.38
3 | 瓷蹲式大便器高水箱配件 | 套 | 12.12 | 40.36 |  | 489.16
4 | KBG20 | m | 993.41 | 3.13 |  | 3109.39
5 | 洗脸盆 | 个 | 9.09 | 598.2 |  | 5437.64
6 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 12.12 | 513.27 |  | 6220.83
7 | 陶瓷坐便器 | 个 | 1.01 | 1000 |  | 1010
8 | 挂式小便器 | 个 | 6.06 | 474.32 |  | 2874.38
9 | 小便器排水附件 | 套 | 6.06 | 31.04 |  | 188.1
10 | LED方形灯盘34W | 套 | 101 | 65 |  | 6565
11 | LED圆形筒灯10W | 套 | 151.5 | 18 |  | 2727
12 | 单联单控开关 | 套 | 56.1 | 14.14 |  | 793.25
13 | 双联单控开关 | 套 | 23.46 | 15.67 |  | 367.62
14 | 三联单控开关 | 套 | 15.3 | 20.35 |  | 311.36
15 | 五孔插座安全型10A | 套 | 204 | 17.74 |  | 3618.96
16 | WDZC-BYJ-4mm2 | m | 1822.87 | 2.73 |  | 4976.44
17 | WDZC-BYJ-2.5mm2 | m | 2734.32 | 1.71 |  | 4675.68
18 | 接线盒 | 个 | 502.86 | 0.94 |  | 472.69
19 | 冲水连接管(含防污器)DN32 | 套 | 6.06 | 28.39 |  | 172.04
20 | 埋入式感应控制器 | 个 | 6.06 | 199.99 |  | 1211.94
| 小计 |  |  |  |  | 45458.57
| 合计 |  |  |  |  | 309089.79
第 3 页 共 3 页