# 遴选文件

# 项目编号：QJZXYYZBK-2026-04

项目名称：口腔科义齿一批（第二次）

# 重庆市黔江中心医院

# 2026年3月

# 目   录

第一篇  采购邀请书	- 2 -

一、遴选内容	- 2 -

二、投标人资格条件	- 2 -

三、遴选有关说明	- 2 -

四、保证金	- 2 -

五、其它	- 3 -

六、联系方式	- 3 -

第二篇 项目技术（质量）需求	- 4 -

一、项目一览表	- 4 -

二、技术要求	- 8 -

第三篇 项目商务需求	- 9 -

第四篇  遴选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 13 -

一、遴选程序	- 13 -

二、评标方法	- 14 -

三、遴选步骤	- 14 -

四、无效响应	- 14 -

五、采购终止	- 15 -

第五篇  供应商须知	- 16 -

一、遴选费用	- 16 -

二、遴选文件	- 16 -

三、遴选要求	- 16 -

四、成交供应商的确认和变更	- 17 -

五、成交通知	- 17 -

六、质疑处理	- 18 -

七、签订合同	- 19 -

第六篇  响应文件编制要求	- 20 -

一、经济部分	- 22 -

二、服务部分	- 25 -

三、商务部分	- 27 -

四、资格条件	- 29 -

五、其他资料	- 35 -

第一篇  采购邀请书

重庆市黔江中心医院对口腔科义齿一批（第二次）项目进行遴选。欢迎有资格的投标人前来参加。

一、遴选内容

| 项目编号 | 项目名称 | 成交供应商数量（名） | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- |
| QJZXYYZBK-2026-04 | 口腔科义齿一批（第二次） | 2 | 2000元 |

二、投标人资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

具备有效的二类医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证。

三、遴选有关说明

（一）凡有意参加遴选的投标人，请在重庆市黔江中心医院官网（https://www.qjzxyy.cn/）下载本项目遴选文件以及其他所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有遴选实质性要求内容。

（二）投标人须按本文件要求报名；当投标人的电子版响应文件与现场提交的纸质版响应文件出现内容上的出入时，以纸质版响应文件正本作为遴选依据。

（三）遴选公告期时间：至公告发布之日起5个工作日

（四）报名方式：现场提交响应文件并签到

（五）报名（响应文件提交）开始时间：2026年3月24日14点

（六）报名（响应文件提交）截止期限：2026年3月24日14点30分

（七）遴选地点：重庆市黔江中心医院科教楼A区二楼一会议室

（八）遴选开始时间：2026年3月24日14点30分

四、保证金

### （一）保证金递交

1.投标人应足额交纳证金（2000.00元），并通过银行转账的方式直接转入重庆市黔江中心医院对公账户（账户名：重庆市黔江中心医院，开户行：重庆市农村商业银行黔江支行，账号：4101010120010003206），并备注项目编号、项目名称（例：XXXX项目（第二次）投标保证金），交纳凭据须在重庆市黔江中心医院作为报名材料提交。

2.各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

### （二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在公示后15个日历日内无息退还至项目报名时所填写指定的投标单位对公账户。

2.成交供应商的保证金，将在与我院完成签订本项目合同并完成第一次订单后，无息退还至项目报名时所填写的投标单位对公账户。

五、其它

（一）重庆市黔江中心医院所作出的一切书面通知、修改、补充说明、答疑等内容，都是遴选文件不可分割的组成部分。

（二）投标人如对本遴选文件有任何实质性疑问，应当以书面形式向招标方提出质疑，并须将该质疑文件纸质版（须加盖提出质疑单位的公章确认，不接受复印件、扫描件）在2026年3月23日17点30分前送达重庆市黔江中心医院，否则即视为完全放弃对本遴选文件的质疑权利。如采购人认为上述质疑有回复必要，将以书面形式将回复内容通知所有投标方。

（三）投标人应仔细阅读和检查遴选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，请在投标截止日前（2026年3月23日17点30分）向采购人提出，超过此时间规定，招标单位不再受理对于遴选文件的疑问。

六、联系方式

联系人：车老师

电  话：023-79238111    13896450331

地  址：重庆市黔江区正阳街道重庆市黔江中心医院科教楼医学装备科

第二篇 项目技术（质量）需求

一、项目一览表

| 序号 | 分类 | 产品名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 招标 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定制式固定义齿 | 玻璃陶瓷贴面(义获嘉蓝瓷) | 切削瓷贴面 | 颗 | 1 | 720 | 提供样品 |
| 2 | 定制式固定义齿 | 铸瓷贴面（义获嘉E.max） | 铸造瓷贴面 | 颗 | 1 | 486 | 提供样品 |
| 3 | 定制式固定义齿 | 铸瓷贴面(登士柏) | 铸造瓷贴面 | 颗 | 1 | 486 |  |
| 4 | 定制式固定义齿 | e.max CAD蓝瓷美学冠 | 切削全瓷冠/桥 | 颗 | 1 | 720 |  |
| 5 | 定制式固定义齿 | e.max Press铸瓷美学冠 | 铸造烧结瓷冠/桥 | 颗 | 1 | 486 | 提供样品 |
| 7 | 定制式固定义齿 | Lava(拉瓦)氧化锆全瓷冠 | 切削全瓷冠/桥 | 颗 | 1 | 787 |  |
| 8 | 定制式固定义齿 | 泽康氧化锆全瓷牙 | 切削全瓷冠/桥 | 颗 | 1 | 650 |  |
| 9 | 定制式固定义齿 | 西诺德氧化锆全瓷牙 | 切削全瓷冠/桥 | 颗 | 1 | 600 |  |
| 10 | 定制式固定矫治器 | 固定式扩弓螺丝(国产) | 适用于口腔正畸 | 个 | 1 | 144 |  |
| 11 | 定制式固定义齿 | 威兰德氧化锆全瓷牙 | 切削全瓷冠/桥 | 颗 | 1 | 480 | 提供样品 |
| 12 | 定制式固定义齿 | 迪瑞全瓷牙 | 切削全瓷冠/桥 | 颗 | 1 | 400 | 提供样品 |
| 13 | 定制式固定义齿 | 爱迪特氧化锆全瓷牙 | 切削全瓷冠/桥 | 颗 | 1 | 258 | 提供样品 |
| 14 | 定制式固定义齿 | 切削纯钛冠 | 切削钛金属冠/桥 | 颗 | 1 | 313 |  |
| 15 | 定制式固定义齿 | 切削纯钛烤瓷牙 | 切削钛金属冠/桥 | 颗 | 1 | 378 | 提供样品 |
| 16 | 定制式固定义齿 | 激光打印钴铬烤瓷牙 | 非贵金属合金冠/桥 | 颗 | 1 | 97 | 提供样品 |
| 17 | 定制式固定义齿 | 激光打印钴铬冠 | 非贵金属合金冠/桥 | 颗 | 1 | 86 |  |
| 18 | 定制式固定义齿 | 义获嘉E.max铸瓷嵌体 | 铸造全瓷嵌体 | 颗 | 1 | 389 | 提供样品 |
| 19 | 定制式固定义齿 | 西诺德全瓷桩核 | 切削全瓷桩核 | 颗 | 1 | 464 |  |
| 20 | 定制式固定义齿 | 威兰德氧化锆桩核 | 切削全瓷桩核 | 颗 | 1 | 432 |  |
| 21 | 定制式固定义齿 | 迪瑞全瓷桩核 | 切削全瓷桩核 | 颗 | 1 | 356 |  |
| 22 | 定制式固定义齿 | 爱迪特全瓷桩核 | 切削全瓷桩核 | 颗 | 1 | 232 | 提供样品 |
| 23 | 定制式固定义齿 | 激光打印钛桩核 | 非贵金属合金桩核 | 颗 | 1 | 300 | 提供样品 |
| 24 | 定制式固定义齿 | 激光打印钴铬桩核 | 非贵金属合金桩核 | 颗 | 1 | 62 |  |
| 25 | 定制式固定义齿 | 种植体上部Lava(拉瓦)全瓷冠 | 切削全瓷种植体上部冠/桥 | 颗 | 1 | 787 |  |
| 26 | 定制式固定义齿 | 种植体上部西诺德全瓷冠 | 切削全瓷种植体上部冠/桥 | 颗 | 1 | 574 |  |
| 27 | 定制式固定义齿 | 种植体上部威兰德全瓷冠 | 切削全瓷种植体上部冠/桥 | 颗 | 1 | 528 | 提供样品 |
| 28 | 定制式固定义齿 | 种植体上部迪瑞全瓷冠 | 切削全瓷种植体上部冠/桥 | 颗 | 1 | 497 |  |
| 29 | 定制式固定义齿 | 种植体上部爱迪特全瓷冠 | 切削全瓷种植体上部冠/桥 | 颗 | 1 | 258 | 提供样品 |
| 30 | 定制式固定义齿 | 种植体上部钴铬合金烤瓷牙 | 非贵金属合金植体上部冠/桥 | 颗 | 1 | 216 |  |
| 31 | 定制式固定义齿 | 个性化纯钛上部结构 | 切削钛金属种植体上部冠/桥 | 颗 | 1 | 420 | 提供样品 |
| 32 | 定制式固定义齿 | 个性化纯钛上部结构一体冠 | 切削钛金属种植体上部冠/桥 | 颗 | 1 | 576 | 提供样品 |
| 33 | 定制式固定义齿 | 个性化纯钛上部结构烤塑一体冠 | 切削钛金属种植体上部冠/桥 | 颗 | 1 | 660 |  |
| 34 | 定制式固定义齿 | 诊断蜡型 | 铸造瓷贴面 | 颗 | 1 | 37 |  |
| 35 | 定制式牙科种植用导板 | 半程导板 | 牙科种植导板 | 个 | 1 | 240 | 提供样品 |
| 36 | 定制式活动义齿 | 纯钛大支架(切削) | 切削可摘义齿 | 件 | 1 | 790 | 提供样品 |
| 37 | 定制式活动义齿 | 纯钛小支架(切削) | 切削可摘义齿 | 件 | 1 | 672 | 提供样品 |
| 38 | 定制式活动义齿 | 纯钛大支架 | 铸造可摘义齿 | 件 | 1 | 560 | 提供样品 |
| 39 | 定制式活动义齿 | 纯钛小支架 | 铸造可摘义齿 | 件 | 1 | 480 |  |
| 40 | 定制式活动义齿 | 3D打印高钛大支架 | 激光打印可摘义齿 | 件 | 1 | 421 |  |
| 41 | 定制式活动义齿 | 3D打印高钛小支架 | 激光打印可摘义齿 | 件 | 1 | 378 |  |
| 42 | 定制式活动义齿 | 维他灵大支架 | 铸造可摘义齿 | 件 | 1 | 660 |  |
| 43 | 定制式活动义齿 | 维他灵小支架 | 激光打印可摘义齿 | 件 | 1 | 512 | 提供样品 |
| 44 | 定制式活动义齿 | 激光打印钴铬大支架 | 激光打印可摘义齿 | 件 | 1 | 144 |  |
| 45 | 定制式活动义齿 | 激光打印钴铬小支架 | 激光打印可摘义齿 | 件 | 1 | 120 | 提供样品 |
| 46 | 定制式活动义齿 | 功能性吸附性义齿(全口) | 树脂基托可摘义齿 | 副 | 1 | 5800 | 提供样品 |
| 47 | 定制式活动义齿 | 功能性吸附性义齿(半口) | 树脂基托可摘义齿 | 件 | 1 | 4200 | 提供样品 |
| 48 | 定制式活动义齿 | 登士柏199不碎胶 | 树脂基托可摘义齿 | 件 | 1 | 378 |  |
| 49 | 定制式活动义齿 | 胶托 | 树脂基托可摘义齿 | 件 | 1 | 79 |  |
| 50 | 定制式活动义齿 | 个别托盘 | 树脂基托可摘义齿 | 个 | 1 | 60 |  |
| 51 | 定制式活动义齿 | 胶托修复 | 树脂基托可摘义齿 | 件 | 1 | 60 |  |
| 52 | 定制式活动义齿 | 软衬 | 树脂基托可摘义齿 | 件 | 1 | 432 |  |
| 53 | 定制式活动义齿 | 塑钢牙(松风) | 树脂基托可摘义齿 | 颗 | 1 | 48 |  |
| 54 | 定制式活动义齿 | 树脂牙(VITA 3D) | 树脂基托可摘义齿 | 颗 | 1 | 43 |  |
| 55 | 定制式活动义齿 | 塑钢牙(沪鸽) | 树脂基托可摘义齿 | 颗 | 1 | 32 | 提供样品 |
| 56 | 定制式活动义齿 | 沪鸽树脂牙排牙 | 树脂基托可摘义齿 | 颗 | 1 | 15 | 提供样品 |
| 57 | 定制式活动义齿 | 树脂牙(山八) | 树脂基托可摘义齿 | 颗 | 1 | 15 |  |
| 58 | 定制式活动义齿 | 隐形义齿(首牙) | 弹性基托可摘义齿 | 颗 | 1 | 86 | 提供样品 |
| 59 | 定制式活动义齿 | 隐形义齿（二牙） | 弹性基托可摘义齿 | 颗 | 1 | 15 |  |
| 60 | 定制式活动义齿 | 隐形卡环 | 弹性基托可摘义齿 | 个 | 1 | 65 |  |
| 61 | 定制式活动义齿 | 铸造卡环 | 铸造可摘义齿 | 个 | 1 | 30 |  |
| 62 | 定制式活动义齿 | 弯制卡环 | 铸造可摘义齿 | 个 | 1 | 20 |  |
| 63 | 定制式活动义齿 | 纯钛金属颌面 | 切削可摘义齿 | 颗 | 1 | 72 |  |
| 64 | 定制式活动义齿 | 激光钛金属颌面 | 激光打印可摘义齿 | 颗 | 1 | 54 |  |
| 65 | 定制式活动义齿 | 钴铬金属颌面 | 激光打印可摘义齿 | 颗 | 1 | 30 |  |
| 66 | 定制式保持器 | 里软外硬夜磨牙套 | 适用于牙颌畸形矫治完成后的疗效 | 个 | 1 | 360 |  |
| 67 | 定制式保持器 | 改良Hawley保持器(包围比格) | 适用于牙颌畸形矫治完成后的疗效 | 个 | 1 | 216 | 提供样品 |
| 68 | 定制式保持器 | 标准Hawley保持器 | 适用于牙颌畸形矫治完成后的疗效 | 个 | 1 | 173 |  |
| 69 | 定制式保持器 | 压膜(透明)保持器 | 适用于牙颌畸形矫治完成后的疗效 | 个 | 1 | 113 | 提供样品 |
| 70 | 定制式保持器 | 普通夜磨牙套 | 适用于牙颌畸形矫治完成后的疗效 | 个 | 1 | 107 |  |
| 71 | 定制式固定保持器 | 丝圈式间隙保持器 | 适用于牙颌畸形矫治完成后的疗效 | 个 | 1 | 150 | 提供样品 |
| 72 | 定制式固定保持器 | 舌侧固定保持器 | 适用于牙颌畸形矫治完成后的疗效 | 个 | 1 | 204 |  |
| 73 | 定制式固定保持器 | 舌侧丝固定保持器 | 适用于牙颌畸形矫治完成后的疗效 | 个 | 1 | 150 |  |
| 74 | 定制式固定保持器 | 冠丝圈式缺隙保持器 | 适用于牙颌畸形矫治完成后的疗效 | 个 | 1 | 226 |  |
| 75 | 定制式固定保持器 | 横腭杆(TPA) | 适用于牙颌畸形矫治完成后的疗效 | 个 | 1 | 150 |  |
| 76 | 定制式固定保持器 | 南斯(Nance)弓(腭托) | 适用于牙颌畸形矫治完成后的疗效 | 个 | 1 | 181 |  |
| 77 | 定制式活动矫治器 | 富兰克II(FR-II) | 适用于口腔正畸 | 副 | 1 | 768 |  |
| 78 | 定制式活动矫治器 | 富兰克Ⅲ(FR-Ⅲ) | 适用于口腔正畸 | 副 | 1 | 768 | 提供样品 |
| 79 | 定制式活动矫治器 | 三向螺旋扩弓器 | 适用于口腔正畸 | 个 | 1 | 840 |  |
| 80 | 定制式活动矫治器 | 可摘双颗螺旋扩弓器 | 适用于口腔正畸 | 个 | 1 | 480 |  |
| 81 | 定制式活动矫治器 | 可摘单颗螺旋扩弓器 | 适用于口腔正畸 | 个 | 1 | 450 | 提供样品 |
| 82 | 定制式活动矫治器 | 肌激动器 | 适用于口腔正畸 | 个 | 1 | 367 | 提供样品 |
| 83 | 定制式活动矫治器 | 双颌垫矫治器Twin Block | 适用于口腔正畸 | 个 | 1 | 377 | 提供样品 |
| 84 | 定制式活动矫治器 | 前庭盾 | 适用于口腔正畸 | 个 | 1 | 259 | 提供样品 |
| 85 | 定制式活动矫治器 | 舌不良习惯破除器 | 适用于口腔正畸 | 个 | 1 | 227 | 提供样品 |
| 86 | 定制式活动矫治器 | 前方牵引器 | 适用于口腔正畸 | 个 | 1 | 241 | 提供样品 |
| 87 | 定制式活动矫治器 | 舌簧颌垫矫治器 | 适用于口腔正畸 | 个 | 1 | 200 |  |
| 88 | 定制式活动矫治器 | 硬颌垫 | 适用于口腔正畸 | 个 | 1 | 188 |  |
| 89 | 定制式活动矫治器 | 平面导板 | 适用于口腔正畸 | 个 | 1 | 100 | 提供样品 |
| 90 | 定制式活动矫治器 | 斜面导板 | 适用于口腔正畸 | 个 | 1 | 100 |  |
| 91 | 定制式活动矫治器 | 非凡可摘式单颗螺旋扩弓器 | 适用于口腔正畸 | 个 | 1 | 787 |  |
| 92 | 定制式活动矫治器 | 扇形扩弓矫治器 | 适用于口腔正畸 | 个 | 1 | 702 |  |
| 93 | 定制式活动矫治器 | 前牙“V”字型扩弓器 | 适用于口腔正畸 | 个 | 1 | 456 | 提供样品 |
| 94 | 定制式活动矫治器 | 常规扩弓螺丝(非凡) | 适用于口腔正畸 | 个 | 1 | 120 |  |
| 95 | 定制式活动矫治器 | 单向扩弓螺丝(德国进口) | 适用于口腔正畸 | 个 | 1 | 120 |  |
| 96 | 定制式活动矫治器 | 矫治器修改 | 适用于口腔正畸 | 个 | 1 | 78 |  |
| 97 | 定制式固定矫治器 | 南斯弓+横腭杆(联合制作) | 适用于口腔正畸 | 个 | 1 | 227 | 提供样品 |
| 98 | 定制式固定矫治器 | 非凡固定式螺旋扩弓器 | 适用于口腔正畸 | 个 | 1 | 900 |  |
| 99 | 定制式固定矫治器 | 固定式上颌扩弓螺丝(非凡) | 适用于口腔正畸 | 个 | 1 | 480 |  |
| 100 | 定制式固定矫治器 | 固定式螺旋扩弓器 | 适用于口腔正畸 | 个 | 1 | 432 |  |

注：1.备注里面提供样品的请各潜在供应商现场提供样品供采购人参考，成交供应商的样品作为合同期间的验收对比。

- 表内义齿耗材顺序、序号不可打乱。

- 表内义齿耗材数量仅作投标基数，不作为供货数量。

- 每一种耗材的报价不得超过最高单价限价，否则作废标处理。

- 供应商响应义齿目录的27位医保码覆盖率≥50%，需填写在分项报价表中，若不满足按无效投标处理。

- 供应商响应品目应覆盖该项目遴选品目录所有规格的产品（覆盖率100%），若不满足按无效投标处理。

- 潜在投标人所投耗材与与表中名称不一致的，应在备注栏中予以说明，但所投耗材必须能完全替代所对应栏耗材且参数能完全满足。

二、技术需求

1. 所投产品需符合《医疗器械监督管理条例》等法律法规及国家强制性标准要求。

2. 按上表要求提供相应产品的样品。

- 第三篇 项目商务需求

- 该篇商务需求均为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

| 商务需求表 |  |
| --- | --- |
| 合同期限、交货时间、交货地点及验收方式 | - 合同期限 - 自合同签订之日起合同有效期三年，一年一签。 - 交货时间 - 成交供应商在接到采购人通知后7天内完成送货与验收（货票同行），逾 - 期处违约金1000元/次。 - 交货地点 - 重庆市黔江中心医院库房或院内其他指定地点。 - 产品准入 - 本项目所有中标产品需在采购人HRP或SPD系统准入，如准入过程中出现资质不符或不满足招标文件要求的，投标保证金不予退还且合同解除。 五、验收方式 （一）货物到达现场后，投标人应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出表面验收记录。 （二）投标人应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。 （三）成交供应商应提供完备的产品资料、装箱单、产品合格证、发票、出库单等资料，验收合格条件如下： 1.耗材品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同及样品一致，性能指标达到规定的标准。采购人不接受达不到合同约定的耗材。 2.成交供应商应提供完备的产品资料、装箱单、产品合格证、发票、出库单等资料齐全。 3.在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。 4.供货产品包装、标识规范，最小包装上需注明产品的生产日期、保质期与使用说明，一次性无菌物品必须注明产品灭菌日期及失效日期。 5.乙方所提供的产品应出具相关的质检报告，并配合甲方进行质量检测，且承担无菌物品检测的相关费用。 （四）投标人提供的货物未达到本文件规定要求，且对采购人造成损失的，由投标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 （五）采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。 （六）耗材、义齿进行试用合格才算验收合格（≥10个病例），采购人不接受达不到合同约定的耗材。验收不合格不予退还投标保证金和不予支付试用费用。 |
| 质量保证及供货保证 | - 产品质量保证期：所供应活动义齿质保期≥1年，固定义齿质保期≥2年。 - 在产品有效期内，若产品发生非人为损坏等问题，成交供应商在接到采购人通知（电话、短信、传真、社交软件等）后立即响应，免费更换全新产品或全额退款。 - 供货保证：成交供应商如出现一年内三次及以上不能按需供货（或单次 - 超过下订单后10天未发货）或者一年内出现三次产品质量问题的情况，采购人有权提前单方中止采购合同，并每发生一次，处违约金2000元/次。 - 返工率＜10%，若合同期内返工率大于等于10%。采购人有权单方面终止采购合同，并追究相应损失。 4.产品质量保证：成交供应商所供的货物，其质量必须符合国家医疗器械及药品监督管理部门规定的标准，并与投标时承诺的质量相一致，确保安全有效。 - 5.若成交供应商提供假冒伪劣产品或产品质量出现问题，引起医疗纠纷或导致采购人受到相关行政主管部门处罚，成交供应商承担一切经济损失和法律责任。为避免医患纠纷时间过长影响医疗秩序，如成交供应商接到采购人通知24小时内未到医院解决纠纷，采购人有权单方动用滞留在医院的货款与患方协商解决，不足部分成交供应商应无条件追加，否则采购人有权终止采购合同并诉诸法律。 6.采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。 7.成交供应商应对中标产品的质量负责，并在合同中明确质量承诺，如在医院或上级有关部门抽查中发现配送的产品不符合国家相关规定或招标文件技术要求的，采购人有权向成交供应商提出解除合同。 8.若成交供应商超出医疗器械经营企业许可经营范围销售产品、提供虚假或过期资质材料、销售假冒伪劣产品或产品质量出现问题，引起医疗纠纷或导致采购人受到相关行政主管部门处罚，成交供应商必须积极配合采购人解决问题，同时承担相应的经济和法律责任。 |
| 报价要求 | - 该项目须向采购人提供电子版报价（excel版），电子版报价与纸质版 - 投标文件同时递交（保持一致，如有误则相应投标人以废标处理）。 - 报价须为包干单价，包括货物、运输、验收、SPD平台配送费及其 - 他完成该项目所需的全部费用，成交供应商需自行核实所需费用，因其自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。 - 本项目最终成交价不得高于药交所平台最低价格（如有，药交所平台最 - 低价格包含一、二、三级医院）、渝东南片区、涪陵中心医院的供应价，以最低的为准；合同效期，供应商需适时按照上述最低价原则供货结算每次供货前成交供应商均需自行核实单价，如被采购人核实到应降未降的采购人不予支付该批次耗材货款。 - 若本项目报价不符合上述第三条要求的，一经发现，采购人将有权单方 - 面解除合同并追究违约责任。 |
| 付款方式 | 耗材供应、出入库、支付若纳入SPD公司进行管理，成交供应商需缴纳管理费，且自行与SPD管理商进行谈判，按供货批次办理出入库手续，采购人在收到发票后12个月内以转账方式支付。（如有违约，在应支款项中直接扣除）。每月与库房、财务进行对账，逾期未按规定时限办理出入库手续、财务对账的情形视为放弃对应收款项的收取。 |
| 知识产权 | 采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和经济责任。 |
| 其他 | - 投标人须在投标现场提供样品，根据需求提供。 - 投标人必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及遴选文件其他条款的要求。 - 因政策原因需终止合同履行的，采购人不承担违约责任，不予补偿、赔偿。 - 合同期内，采购人根据自身需求向供应商下达采购需求，采购无保底量，同时采购人有权单方增加其他品牌或其他配送商。 - 合同期内，必须在药交所上签订合同或备案合同进行线上交易，价格如有下调，以价低为原则采购；如耗材集采且入围集采目录，则执行集采价格。成交供应商在合同有效期内对某项耗材不予供货或提高供应价格的情形承担5000元/次的违约责任。 - 合同签订后如发生争议由双方协商解决，协商不成双方均可向黔江区人民法院提起诉讼。成交供应商的服务行为或因产品质量原因导致采购人、第三方的人身财产受到损害、损失、伤害由成交供应商承担法律、经济责任，如受到损害、损失、伤害方上诉到法院，如判决采购人所承担的经济责任也由成交供应商承担。 - 招标文件、投标文件是合同不可分割的一部分。其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。 - 成交供应商需根据国家、采购人有关要求，完成相关信息系统（包含但不限于：HIS、SPD、HRP、UDI码、27医保码等）的准入、编码、录入、变更、维护、新增等。 |
| - 解除合同情形 | - 出现下列情形，采购人可单方解除合同： - 成交供应商要求对耗材进行涨价或无供应能力或分包给第三方或公司注销及重组。 - 成交供应商如出现一年内三次及以上不能按需供货（或单次超过下订单后10天未发货）或者一年内出现三次产品质量问题的情况。 - 国家采购政策调整或有关部门要求解除合同或采购人停止开展医疗业务。 - 成交供应商未执行采购人耗材管理规定及招标文件约定的其他违约情形。 - 义齿返工率≥10% |

第四篇  遴选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

一、遴选程序

（一）按遴选文件规定的时间和地点进行，投标人须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加。

（二）评标小组对各投标人的资格条件进行审查。各投标人只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式遴选。

依据法律法规和遴选文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备遴选资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第六篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、投标人资格要求（二）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 保证金 |  | 按照遴选文件要求足额交纳保证金。 |

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。投标人可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

二、评标方法

本项目采用遴选方式进行评标。

- 三、遴选步骤

（一）结合品牌、覆盖率及样品、价格进行综合比较，遴选3名供应商入围（不超过单价限价）；

（二）入围供应商进行价格谈判，由被授权代表签订最终投标总价（供应商的第二次报价不能高于本公司的第一次报价，成交单价按成交总价同比例下浮），最终确定2名供应商。

- 四、无效响应

投标人发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）投标人不符合规定的资格条件的；

（二）投标人的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加遴选；

（三）投标人所提交的响应文件不按“第六篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）投标人的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与遴选；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）投标人遴选有效期不满足遴选文件要求的；

（九）投标人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和遴选文件规定的其他无效情形。

五、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止遴选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的遴选采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）采购任务变更或取消的。

第五篇  供应商须知

一、遴选费用

参与遴选的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论遴选结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、遴选文件

（一）遴选文件由采购邀请书、项目服务需求、投标人须知、项目商务需求、遴选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、响应文件编制要求六部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是遴选文件不可分割的部分。

（三）遴选文件的解释

投标人如对遴选文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如投标人未提出疑问，视为完全理解并同意本遴选文件。一经递交投标文件或进入遴选程序，即视为投标人已详细阅读全部文件资料，完全理解遴选文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

三、遴选要求

（一）响应文件

1.投标人应当按照遴选文件的要求编制响应文件，并对遴选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第六篇响应文件编制要求”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照“第六篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由投标人自定格式。

（二）遴选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（三）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，大写有误的相应投标人作废标处理；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

遴选小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子版报价一份（电子版报价应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按遴选文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本均应密封送达遴选地点，应在封套上注明遴选项目名称、投标人名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样；

（六）投标人参与人员

各个投标人应当派1-2名代表参与遴选，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）。

四、成交供应商的确认和变更

### （一）成交供应商的确认

采购人从评审报告提出的成交候选投标人中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

### （二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选投标人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，招标办将在重庆市黔江中心医院官网上发布成交结果公告。

（二）《结果公告》将作为签订合同的依据。

六、质疑处理

投标人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

### （一）质疑时限、内容

1.质疑时限

1.1对采购文件的质疑。投标人如对本遴选文件有任何实质性疑问，应当以书面形式向采购人提出质疑，并须将该质疑文件纸质版（须加盖提出质疑单位的公章确认）在2026年3月23日17点30分之前送达采购人。

1.2投标人认为采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，应现场向采购人提出质疑或在知道或者应知其权益受到损害之日起5个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

2.投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

2.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

2.4事实依据；

2.5必要的法律依据；

2.6提出质疑的日期；

2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（投标人为自然人的提供自然人身份证复印件）；

3.投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### （二）质疑答复

采购人应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

（三）投标人应在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

七、签订合同

（一）成交供应商应于收到中标通知书或公示期满之日起20个日历日内，按照中标项目的招标文件与投标文件递及成交结果签订采购合同。

（二）成交供应商未在规定时间内递交合同或放弃中标资格，则招标人将有充分的理由废除授标，将成交供应商纳入招标人失信投标人名单并扣除该项目的投标保证金，两年之内不得参与招标人任何级别的招标项目。

（三）如招标人因成交供应商未按时递交合同或放弃中标资格而造成损失，成交供应商应予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

（四）成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让(转包)或分包给他人。

第六篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）开标一览表

（二）明细报价表

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）投标函（格式）

（五）基本资格条件承诺函（格式）

（六）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）联合体协议或分包意向协议（格式自定）

（三）其他与项目有关的资料

# 封面

# 响应文件

# （正本/副本）

# 项目编号：

# 项目名称：

# 投标人名称：

# 投标人法定代表人（或授权代理人）：

# 联系电话：

重庆市黔江中心医院

# 2026年2月

一、经济部分

（一）开标一览表

开标一览表

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标价格 | 详见分项报价表 |
| 合同期限 | 自合同签订之日起 年 |
| 供货时间 | 自接到采购人通知之日起 天之内 |
| 是否接受 付款方式 |  |
| 备注： |  |

投标人                                   法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

（二）分项报价表

项目号：                      遴选项目名称：

|  | 耗材（试剂）采购需求明细 |  |  |  |  |  | 响应耗材（试剂）明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原公告目录序列号 | 名称 | 分类 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 参数需求 | 注册证名称 | 分类 | 单位 | 数量 | 药交所挂网最低价或其他医院销售价格 | 报价（元） | 重庆药交平台挂网27位医保码（挂网的需要填27位医保码） | 网上采购/药交所备案采购 | 生产厂家或品牌 | 注册证号 | 注册证效期 | 是否能收费 | 是否在重庆市医保局耗材目录中 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计（元）： 大写（人民币）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终（第二次）投标报价合计（元）： 大写（人民币）： 特别提醒，本栏为第二次报价时填写，涂污作废标处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.供应商应完整准确填写本表，否则视为无效投标。

- 该表可扩展。

- 耗材（试剂）采购需求明细和序号与原公告中的信息一致，不能更改。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：

项目名称：

| # 序号 | # 采购需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

投标人：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目号：

项目名称：

| 序号 | # 项目商务需求 | # 响应情况 | # 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

投标人：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（投标人公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：重庆市黔江中心医院：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：重庆市黔江中心医院：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）投标函（格式）

投标函

致：  重庆市黔江中心医院  ：

（投标单位名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                      。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方完全满足该项目招标公告和邀标书中提出的合格投标单位基本资格条件，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

四、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

五、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本2份及电子版1份。

六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

八、我方完全理解并接受贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

九、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

十、在正式合同准备好和签字前，本投标书及贵方的中标通知书将构成约束我们双方的合同。

（投标人公章）

年    月   日

（五）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致重庆市黔江中心医院：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（六）特定资格条件证明文件

五、其他资料

（一）联合体协议或分包意向协议（格式自定）

（二）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：投标人总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

# （结束）