# 耗材遴选文件

# 项目编号：QJZXYYZBK-2026-16

# 项目名称：腹腔镜手术器械（第二次）

# 重庆市黔江中心医院

# 2026年10月

# 目   录

第一篇  采购邀请书	- 2 -

一、遴选内容	- 2 -

二、投标人资格条件	- 2 -

三、遴选有关说明	- 2 -

四、保证金	- 2 -

五、其它	- 3 -

六、联系方式	- 3 -

第二篇  项目服务需求	4

一、项目基本概况介绍	4

二、服务范围、要求及标准	4

三、服务及质量需求	5

第三篇  项目商务需求	- 6 -

第四篇  遴选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 8 -

一、遴选程序	- 8 -

二、评标方法	- 9 -

三、评审标准	- 9 -

四、无效响应	- 9 -

五、采购终止	- 9 -

第五篇  投标人须知	- 10 -

一、遴选费用	- 10 -

二、遴选文件	- 10 -

三、遴选要求	- 10 -

四、成交供应商的确认和变更	- 11 -

五、成交通知	- 11 -

六、质疑处理	- 11 -

七、签订合同	- 12 -

第六篇  响应文件编制要求	- 13 -

一、经济部分	- 15 -

二、服务部分	- 17 -

三、商务部分	- 19 -

四、资格条件	- 21 -

五、其他资料	- 27 -

第一篇  采购邀请书

重庆市黔江中心医院对腹腔镜手术器械（第二次）项目进行遴选。欢迎有资格的投标人前来参加。

一、遴选内容

| 项目编号 | 项目名称 | 最高限价（万元） | 成交供应商数量（名） | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QJZXYYZBK-2026-16 | 腹腔镜手术器械（第二次） | / | 1 | 2000元 |

二、投标人资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：无

三、遴选有关说明

（一）凡有意参加遴选的投标人，请在重庆市黔江中心医院官网（https://www.qjzxyy.cn/）下载本项目遴选文件以及其他所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有遴选实质性要求内容。

（二）投标人须本文件要求报名；当投标人的电子版响应文件与现场提交的纸质版响应文件出现内容上的出入时，已纸质版响应文件正本作为遴选依据。

（三）遴选公告期限及报名截止期限：详见遴选公告。

（五）遴选地点：详见遴选公告。

（六）遴选开始时间：详见遴选公告。

四、保证金

### （一）保证金递交

1.投标人应足额交纳保证金（保证金金额详见本篇，一、遴选内容），并通过银行转账的方式直接转入重庆市黔江中心医院对公账户（单位：重庆市黔江中心医院，开户行：重庆市农村商业银行黔江支行，账号：4101010120010003206），并备注项目编号、项目名称（例：XXXX项目投标保证金），交纳凭据须在重庆市黔江中心医院作为报名材料提交。

2.各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

### （二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在中标通知书发放后15个日历日内无息退还至项目报名时所填写指定的投标单位对公账户。

2.成交供应商的保证金，将在与我院完成签订本项目合同并之后15个日历日内，无息退还至项目报名时所填写的投标单位对公账户。

五、其它

（一）重庆市黔江中心医院所作出的一切书面通知、修改、补充说明、答疑等内容，都是遴选文件不可分割的组成部分。

（二）投标人如对本遴选文件有任何实质性疑问，应当以书面形式向招标方提出质疑，并须将该质疑文件纸质版（须加盖提出质疑单位的公章确认，不接受复印件、扫描件）在公示截止时间前送达重庆市黔江中心医院，否则即视为完全放弃对本遴选文件的质疑权利。如采购人认为上述质疑有回复必要，将以书面形式将回复内容通知所有投标方。

（三）投标人应仔细阅读和检查遴选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，请在投标截止日前向招标单位提出，超过此时间规定，招标单位不再受理对于遴选文件的疑问。

六、联系方式

联系人：简老师

电  话：023-79238111     18983215810

邮  箱：502138130@qq.com

地  址：重庆市黔江区正阳街道中心医院科教楼医学装备科403

第二篇 项目技术（质量）需求

一、项目一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 备注 | 是否需要样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腹壁缝合器 | 2.5mm |  |  |
| 2 | 腹壁缝合器 | 2.2mm |  |  |
| 3 | 肝脏拉钩 | 10*350mm |  |  |
| 4 | 肝脏拉钩 | 5*350mm |  |  |
| 5 | 金手指抓钳 | 5.5*330mm |  |  |
| 6 | 金手指抓钳 | 5.5*450mm | 正钩 |  |
| 7 | 金手指抓钳 | 5.5*450mm | 半钩 |  |
| 8 | 弹簧抓钳 | 5*330mm | 短头 | 是 |
| 9 | 弹簧抓钳 | 5*330mm | 长头 |  |
| 10 | 造影钳 | 5*330mm |  |  |
| 11 | 可转弯直角分离钳 |  |  |  |
| 12 | 可转弯分离钳 |  |  |  |
| 13 | 可转弯弯剪刀 |  |  |  |
| 14 | 可转弯胆囊抓钳 |  |  |  |
| 15 | 可转弯阑尾抓钳 |  |  |  |
| 16 | 可转弯胃抓钳 |  |  |  |
| 17 | 可转弯鸭嘴抓钳 |  |  |  |
| 18 | 可转弯鼠牙抓钳 |  |  |  |
| 19 | 可转弯无创抓钳 |  |  |  |
| 20 | 可转弯电凝铲 |  |  |  |
| 21 | 可转弯电凝棒 |  |  |  |
| 22 | 可转弯电凝钩 |  |  |  |
| 23 | 可转弯吸引器 | 推杆式吸引器Φ5 |  | 是 |
| 24 | 可转弯中空肠抓钳 |  |  |  |
| 25 | 吸引器 | Φ5 | 弹簧式 | 是 |
| 26 | 吸引器 | Φ5 | 推杆（枪式） |  |
| 27 | 吸引器 | Φ5 |  |  |
| 28 | 打结钳 |  |  | 是 |
| 29 | 活检钳 |  |  |  |
| 30 | 犬齿抓钳 |  |  |  |
| 31 | 横齿抓钳 |  |  |  |
| 32 | 竖齿抓钳 |  |  |  |
| 33 | V型抓钳 |  |  |  |
| 34 | 倒齿抓钳 |  |  |  |
| 35 | O型抓钳 |  |  |  |
| 36 | 系膜抓钳 |  |  |  |
| 37 | 输尿管抓钳 |  |  |  |
| 38 | 阑尾抓钳 |  |  |  |
| 39 | 鼠牙抓钳 |  |  |  |
| 40 | 钝头抓钳 |  |  |  |
| 41 | 胆囊抓钳 |  |  |  |
| 42 | 输卵管抓钳 |  |  |  |
| 43 | 胃抓钳 |  |  |  |
| 44 | 八爪抓钳 |  |  |  |
| 45 | 无损小抓钳 |  |  |  |
| 46 | 无损抓钳 |  |  | 是 |
| 47 | 无创抓钳 |  |  |  |
| 48 | 弯分离钳 |  |  |  |
| 49 | 直角分离钳 |  |  |  |
| 50 | 肠钳 |  |  | 是 |
| 51 | 鸭嘴钳 |  |  |  |
| 52 | 直剪刀 |  |  |  |
| 53 | 钩剪刀 |  |  | 是 |
| 54 | 弯剪刀 |  |  |  |
| 55 | 电凝棒 |  |  |  |
| 56 | 电凝铲 |  |  |  |
| 57 | 电凝钩 |  |  |  |
| 58 | 取物钳 |  |  | 是 |
| 59 | 板克抓钳 |  |  |  |
| 60 | 八爪抓钳 |  |  |  |
| 61 | 倒齿大抓钳 |  |  | 是 |
| 62 | 无损大抓钳 |  |  |  |
| 63 | 无创大抓钳 |  |  |  |
| 64 | 大型抓紧钳 |  |  |  |
| 65 | 胆道镜取物钳 |  |  |  |
| 66 | 穿刺针 | 5*330mm |  | 是 |
| 67 | 气腹针 | 2.2*110mm |  |  |
| 68 | 穿刺器 | Φ3 |  |  |
| 69 | 穿刺器 | Φ10 |  |  |
| 70 | 穿刺器 | Φ5 |  |  |
| 71 | 穿刺器 | Φ12 |  |  |
| 72 | 穿刺器 | Φ3 | 磁片 |  |
| 73 | 穿刺器 | Φ10 | 磁片 |  |
| 74 | 穿刺器 | Φ5 | 磁片 |  |
| 75 | 穿刺器 | Φ12 | 磁片 |  |
| 76 | 穿刺器 | Φ3 | 带螺纹 | 是 |
| 77 | 穿刺器 | Φ10 | 带螺纹 |  |
| 78 | 穿刺器 | Φ5 | 带螺纹 |  |
| 79 | 穿刺器 | Φ12 | 带螺纹 |  |
| 80 | 气腹针 | Φ2.0 |  |  |
| 81 | 气腹针 | Φ2.2 |  |  |
| 82 | 气腹针 | Φ1.8 |  |  |
| 83 | 转换器 | 12--5 |  |  |
| 84 | 转换器 | 12--10 |  |  |
| 85 | 转换器 | 10--5 |  |  |
| 86 | 切开刀 | 10*330mm |  |  |
| 87 | 切开刀 | 5*330mm |  |  |
| 88 | 幽门切开刀 | 5*330mm |  |  |
| 89 | 气液转换针 | Φ3 |  | 是 |
| 90 | 钛夹钳 | 抓钳Φ10 |  |  |
| 91 | 松夹钳 | 10*330mm |  |  |
| 92 | 施夹器 | 10*420mm |  |  |
| 93 | 施夹器 | 10*330mm |  |  |
| 94 | 施夹器 | 5*330mm |  |  |
| 95 | 持针器 | Φ5 | A型弯头 |  |
| 96 | 持针器 | Φ5 | A型直头 |  |
| 97 | 持针器 | Φ5 | O型直头 |  |
| 98 | 持针器 | Φ5 | O型弯头 |  |
| 99 | 持针器 | Φ5 | 枪式直头 |  |
| 100 | 持针器 | Φ5 | 枪式弯头 |  |
| 101 | 持针器 | Φ5 | V型直头 |  |
| 102 | 持针器 | Φ5 | V型弯头 |  |
| 103 | 小儿疝引导针 | Φ2.2 |  | 是 |
| 104 | 哈巴狗钳头 | 45mm弯头带齿 |  |  |
| 105 | 哈巴狗钳头 | 45m直头带齿 |  |  |
| 106 | 哈巴狗钳头 | 65mm直头无齿 |  |  |
| 107 | 哈巴狗钳头 | 65mm直头带齿 |  |  |
| 108 | 哈巴狗钳头 | 25mm弯头带齿 |  |  |
| 109 | 哈巴狗钳头 | 25mm直头带齿 |  |  |
| 110 | 哈巴狗抓钳 | 哈巴狗抓钳Φ10 | 直头 |  |
| 111 | 哈巴狗抓钳 | 哈巴狗抓钳Φ10 | 弯头 |  |
| 112 | 推结器 | 5*330mm |  |  |
| 113 | 生物夹钳 | Φ10 |  |  |
| 114 | 荷包钳 |  |  |  |
| 115 | 五页扇形钳 | Φ10 |  | 是 |
| 116 | 举宫钳 | 弯形 |  |  |
| 117 | 输尿管抓钳 |  | 加长（单孔） |  |
| 118 | 阑尾抓钳 |  |  |  |
| 119 | 鼠牙抓钳 |  |  |  |
| 120 | 钝头抓钳 |  |  |  |
| 121 | 胆囊抓钳 |  |  |  |
| 122 | 输卵管抓钳 |  |  |  |
| 123 | 胃抓钳 |  |  |  |
| 124 | 弯剪刀 |  |  |  |
| 125 | 无创抓钳 |  |  |  |
| 126 | 吸引器 | 推杆式吸引器Φ5 |  |  |
| 127 | 持针器 | Φ5 |  |  |
| 128 | 电钩 | DJ-DNJ05 |  |  |
| 129 | 单极吸引器 | 5*330mm | 电凝钩带吸引 | 是 |
| 130 | 单极吸引器 | 5*330mm | 电凝棒带吸引 |  |
| 131 | 胸腹腔内窥镜 | 各型号 |  |  |
| 132 | 硬性宫腔内窥镜 | 各型号 |  |  |
| 133 | 光学内窥镜 | 各型号 |  |  |
| 134 | 内鞘 | 各型号 | 宫腔镜 |  |
| 135 | 外鞘 | 各型号 | 宫腔镜 |  |
| 136 | 宫腔镜异物钳 |  |  |  |
| 137 | 宫腔镜剪刀 |  |  |  |
| 138 | 宫腔镜活检钳 |  |  |  |
| 139 | 等离子手术设备主机 |  |  |  |
| 140 | 电凝切割内窥镜 | 各型号 |  |  |
| 141 | 内鞘 |  | 电切镜 |  |
| 142 | 外鞘 |  | 电切镜 |  |
| 143 | 非可视闭孔器 |  |  |  |
| 144 | 可视鞘 |  |  |  |
| 145 | 主动式操作器 |  |  | 是 |
| 146 | 被动式操作器 |  |  | 是 |
| 147 | 等离子手术电极 |  | 铲状 |  |
| 148 | 等离子手术电极 |  | 环状 |  |
| 149 | 等离子手术电极 |  | 针状 |  |
| 150 | 阴道拉钩 | 38*80 |  |  |
| 151 | 阴道拉钩 | 38*90 |  |  |
| 152 | 阴道拉钩 | 38*100 |  |  |
| 153 | 骶骨韧带缝合钳 |  |  | 是 |
| 154 | 子宫抓钳 | Φ10 |  |  |
| 155 | 肌瘤钻 | Φ5 |  |  |
| 156 | 小儿腹腔内窥镜 | 4k |  |  |
| 157 | 直角钳 |  |  |  |
| 158 | 举宫杯 | 特种举宫杯（A） |  |  |
| 159 | 举宫杯 | 小小号 |  |  |
| 160 | 举宫杯 | 小号 |  |  |
| 161 | 举宫杯 | 中号 |  |  |
| 162 | 举宫杯 | 大号 |  |  |
| 163 | 举宫器 | 小号 |  |  |
| 164 | 举宫器 | 中号 |  |  |
| 165 | 举宫器 | 大号 |  |  |
| 166 | 举宫钳 | 弯型 |  |  |
| 167 | 无损伤钳（钝头） | DJ-ZQ03 |  |  |
| 168 | 钩剪刀 | 3*300mm |  |  |
| 169 | 直剪刀 | 3*300mm |  |  |
| 170 | 弯剪刀 | 3*300mm |  |  |
| 171 | 持针器 | 3*210mm | V型直头 | 是 |
| 172 | 持针器 | 3*210mm | V型弯头 |  |
| 173 | 持针器 | 3*210mm | O型直头 |  |
| 174 | 持针器 | 3*210mm | O型弯头 |  |
| 175 | 持针器 | 3*280mm | V型直头 |  |
| 176 | 持针器 | 3*280mm | V型弯头 |  |
| 177 | 持针器 | 3*280mm | O型直头 |  |
| 178 | 持针器 | 3*280mm | O型弯头 |  |
| 179 | 电钩 | 3*210mm |  |  |
| 180 | 输卵管抓钳 | 3*300mm |  |  |
| 181 | 倒齿抓钳 | 3*300mm |  |  |
| 182 | 鸭嘴抓钳 | 3*300mm |  |  |
| 183 | 活检抓钳 | 3*300mm |  |  |
| 184 | 钝头抓钳 | 3*300mm |  |  |
| 185 | 鼠牙抓钳 | 3*300mm |  |  |
| 186 | 肠抓钳 | 3*300mm |  |  |
| 187 | 中空横齿抓钳 | 3*300mm |  |  |
| 188 | 无创抓钳 | 3*300mm |  |  |
| 189 | 吸引器 | 3*210mm |  |  |
| 190 | 弯分离钳 | 3*300mm |  |  |
| 191 | 直角离钳 | 3*300mm |  |  |
| 192 | 双极电凝钳 |  |  |  |
| 193 | 双极电凝钳 | 5*330mm | 螺口 | 是 |
| 194 | 双极电凝钳 | 5*330mm | 弹簧 |  |
| 195 | 双极电凝钳 | 5*420mm |  |  |
| 196 | 单极高频电缆线 | 3000mm |  |  |
| 197 | 双极高频电缆线 | 4*3000mm |  |  |
| 198 | 电动子宫切除器 |  |  |  |
| 199 | 控制器 |  |  |  |
| 200 | 电动马达内芯 |  |  |  |
| 201 | 拨棒 | Φ5 |  |  |
| 202 | 引导棒 | Φ10 |  |  |
| 203 | 肌瘤分离器 | Φ10 |  |  |
| 204 | 肌瘤分离器 | Φ5 |  | 是 |
| 205 | 持针钳 |  | 直型 |  |
| 206 | 持针钳 |  | 弯型 |  |
| 207 | 游离钳 |  | 小勺型 |  |
| 208 | 游离钳 |  |  |  |
| 209 | 手术剪 |  |  |  |
| 210 | 分离止血钳 |  |  |  |
| 211 | 爱丽丝钳 |  |  |  |
| 212 | 香蕉钳 |  |  |  |
| 213 | 淋巴结钳 |  |  |  |
| 214 | 卵圆钳 |  |  |  |
| 215 | 肺叶抓钳 |  |  | 是 |
| 216 | 吸引器 |  |  |  |
| 217 | 消毒盒 |  |  |  |
| 218 | 灌注管路 |  |  |  |
| 219 | 内窥镜膨宫泵 |  |  | 是 |
| 220 | 冷光源 |  |  |  |
| 221 | 导光术 | 4*3000mm |  |  |
| 222 | 甲状腺牵开器械 | I型 |  |  |
| 223 | 甲状腺拉钩 | I型小号左弯 |  |  |
| 224 | 甲状腺拉钩 | I型小号右弯 |  |  |
| 225 | 甲状腺拉钩 | I型中号直 |  |  |
| 226 | 甲状腺拉钩 | II型15 |  |  |

注：备注里面提供样品的请各潜在供应商现场提供样品供采购人参考。

二、技术需求

1.供应商须具有所投标产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》，若注册证有附件的，还须提供附件《医疗器械产品注册登记表》。

2.供应商须提供所投产品信息表、质量及售后服务保证书、所投产品的用户名单及产品介绍、彩页资料等材料。

3.供应商须提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》（复印件加盖鲜章），《法人单位数字证书申请表》（复印件加盖鲜章）。

4.供应商须提供产品《医疗器械注册证》《医疗器械产品注册登记表》及其附件；属于3C认证范围的必须提供3C认证书（复印件加盖鲜章）。

5.供应商须按上表要求提供相应产品的样品。

6.所投产品必须满足《医疗器械监督管理条例》，并提供相关佐证资料。

7.供应商所投品牌至少应覆盖该项目遴选品目类所有规格产品的80%。

8.原则上每个供应商只能投标一个品牌的产品。

- 第三篇 项目商务需求

- 该篇商务需求均为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

| 商务需求表 |  |
| --- | --- |
| 合同期限、交货时间、交货地点及验收方式 | 合同期限：自合同签订之日起一年 合同金额：本项目合同最终金额不超过20万元 交货时间：成交供应商在接到采购人通知后七个日历日内完成送货与验收 交货地点：重庆市黔江中心医院库房或院内其他指定地点 验收方式： （一）货物到达现场后，投标人应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出表面验收记录，双方签字确认。 （二）投标人应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。 （三）投标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： 1.设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。 2.货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。 3.在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。 （四）投标人提供的货物未达到本文件规定要求，且对采购人造成损失的，由投标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 （五）采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。 （六）产品包装材料归采购人所有。 |
| 质量保证及供货保证 | （一）产品质量保证期：自验收合格之日起，提供半年的免费质保期。 （二）供货保证：成交供应商如出现一年内三次及以上不能按需供货或者一年内连续三次出现产品质量问题的情况，采购人有权提前中止采购合同。 |
| 报价要求 | （一）该项目须向采购人提供电子版报价（excel版），电子版报价与纸质版投标文件同时递交（保持一致，如有误则相应投标人以废标处理）。 （二）谈判报价须为包干单价，包括货物、运输、验收及其他完成该项目所需的全部费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。 |
| 付款方式 | 按供货批次办理出入库手续，采购人在收到发票后12个月内以转账方式向成交供应商支付。 |
| 知识产权 | 采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和经济责任。 |
| 其他 | （一）投标人须在投标现场提供样品，根据需求提供。 （二）投标人必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及遴选文件其他条款的要求。 （三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。 |

第四篇  遴选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

一、遴选程序

（一）按遴选文件规定的时间和地点进行，投标人须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加。

（二）评标小组对各投标人的资格条件进行审查。各投标人只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式遴选。

依据法律法规和遴选文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备遴选资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第六篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 保证金 |  | 按照遴选文件要求足额交纳保证金。 |

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。投标人可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

二、评标方法

本项目采用遴选方式进行评标。

- 三、遴选步骤

（一）结合品牌、覆盖率及样品进行综合比较，遴选入围品牌；

- （二）入围品牌进行价格谈判，按价格从低到高顺序，确定两至三个国产品牌。

四、无效响应

投标人发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）投标人不符合规定的资格条件的，投标人不符合第二篇项目技术（质量）需求规定的要求的；

（二）投标人的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加遴选；

（三）投标人所提交的响应文件不按“第六篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）投标人的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与遴选；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）投标人磋商有效期不满足遴选文件要求的；

（九）投标人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和遴选文件规定的其他无效情形。

五、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止遴选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的遴选采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）采购任务变更或取消的。

第五篇  投标人须知

一、遴选费用

参与遴选的投标人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论遴选结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、遴选文件

（一）遴选文件由采购邀请书、项目服务需求、投标人须知、项目商务需求、遴选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、投标人须知、响应文件编制要求六部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是遴选文件不可分割的部分。

（三）遴选文件的解释

投标人如对遴选文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间2个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如投标人未提出疑问，视为完全理解并同意本遴选文件。一经递交投标文件或进入遴选程序，即视为投标人已详细阅读全部文件资料，完全理解遴选文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

三、遴选要求

（一）响应文件

1.投标人应当按照遴选文件的要求编制响应文件，并对遴选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第六篇响应文件编制要求”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照“第六篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由投标人自定格式。

（二）遴选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（三）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，大写有误的相应投标人作废标处理；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

遴选小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式六份，其中正本一份，副本五份，电子版报价一份（电子版报价应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按遴选文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本均应密封送达遴选地点，应在封套上注明遴选项目名称、投标人名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样；电子版报价应在报名截止之前上传至电子招投标平台。

（六）投标人参与人员

各个投标人应当派1-2名代表参与遴选，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）。

四、成交供应商的确认和变更

### （一）成交供应商的确认

采购人从评审报告提出的成交候选投标人中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

### （二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选投标人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，招标办将在重庆市黔江中心医院官网上发布成交结果公告，结果公告发出后中标人可向采购人领取《中标通知书》。

（二）《中标通知书》将作为签订合同的依据。

六、质疑处理

投标人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

### （一）质疑时限、内容

1.质疑时限

1.1对采购文件的质疑。投标人如对本遴选文件有任何实质性疑问，应当以书面形式向采购人提出质疑，并须将该质疑文件纸质版（须加盖提出质疑单位的公章确认）在项目公示截至时间之前送达采购人。

1.2投标人认为采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起5个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

2.投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

2.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

2.4事实依据；

2.5必要的法律依据；

2.6提出质疑的日期；

2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（投标人为自然人的提供自然人身份证复印件）；

3.投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### （二）质疑答复

采购人应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

（三）投标人应在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

七、签订合同

（一）中标人应结果公示之日起10个工作日内，按照中标项目的招标文件与投标文件递及成交结果签订采购合同。

（二）中标人未在规定时间内递交合同或放弃中标资格，则采购人将有充分的理由废除授标，将中标人纳入采购人失信投标人名单并扣除该项目的投标保证金，两年之内不得参与采购人任何级别的招标项目。

（三）如采购人因中标人未按时递交合同或放弃中标资格而造成损失，中标人应予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

（四）中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让(转包)或分包给他人。

第六篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）开标一览表

（二）明细报价表

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）投标函（格式）

（五）基本资格条件承诺函（格式）

（六）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）联合体协议或分包意向协议（格式自定）

（三）其他与项目有关的资料

# 封面

# 耗材遴选

# 响应文件

# （正本/副本）

# 项目编号：

# 项目名称：

# 投标人名称：

# 投标人法定代表人（或授权代理人）：

# 联系电话：

重庆市黔江中心医院

# 二〇二X年X月

一、经济部分

（一）开标一览表

开标一览表

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标价格 | 详见分项报价表 |
| 合同期限 | 自合同签订之日起一年 |
| 供货时间 | 自接到采购人通知之日起 天之内 |
| 是否接受 付款方式 |  |
| 备注： |  |

投标人                                   法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

（二）分项报价表

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：

项目名称：

| # 序号 | # 采购需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

投标人：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目号：

项目名称：

| 序号 | # 项目商务需求 | # 响应情况 | # 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

投标人：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（投标人公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：重庆市黔江中心医院：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：重庆市黔江中心医院：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）投标函（格式）

投标函

致：  重庆市黔江中心医院  ：

（投标单位名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                      。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方完全满足该项目招标公告和邀标书中提出的合格投标单位基本资格条件，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

四、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

五、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本     份。

六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

八、我方完全理解并接受贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

九、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

十、在正式合同准备好和签字前，本投标书及贵方的中标通知书将构成约束我们双方的合同。

（投标人公章）

年    月   日

（五）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致重庆市黔江中心医院：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（六）特定资格条件证明文件

五、其他资料

（一）联合体协议或分包意向协议（格式自定）

（二）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：投标人总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

# （结束）